**Інформація про виконані роботи**

**за період з 21.11.2022 по 25.11.2022 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Ярослава Мудрого, 58 – розкопка, встановлено хомут Ø150;
* вул. Шевченка, 119 – розкопка, заміна підводу, встановлення адапторної муфти – 1 шт, замінено поліетиленову трубу Ø50 – 5 м.п.;
* вул. Т. Кралі – розкопка, встановлено терморезисторні муфти Ø100 – 2 шт;
* вул. Селезньова, 64 – розкопка, встановлено хомут Ø100;
* вул. Шевченка, 64 – розкопка, заміна підводу (поліетиленова труба Ø32 – 80 м.п.), встановлено вентиль Ø40 – 1 шт., зварювальні роботи, ремонт каналізаційної мережі (поліетиленова труба Ø100 – 3 м.п)

Всього виконано 89 заявок по каналізації.

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Шевченка, 46 – заміна труби ППР Ø63 – 12 м.п.
2. Вул. Сосновського В. - заміна труби Ø108 – 24 м.п.
3. Вул. Грушевського, 52 - заміна труби ППУ Ø159 – 72 м.п.
4. Вул. Грушевського, 74-А – вставка труби Ø89 – 10 м.п.
5. Вул. Івана Котляревського, 13 - вставка труби Ø89 – 12 м.п.
6. Вул. Київська, 1-А – встановлення регістру в ємність запасу води, заміна запірної арматури Ду 100 – 2 шт.
7. Вул. Ольгинська, 4-Г – встановлення та обв’язка мережевого насосу, заміна запірної арматури Ду 150 – 1 шт.
8. Вул. Шухевича Романа (вул. Гастелло), 22- В – монтаж та обв’язка твердопаливних котлів – 2 шт, встановлення газоходів, штукатурення стін в операторській – 10 м2.
9. Налагоджувальні роботи на котлах – 4 шт.;
* налагоджувальні роботи ГРУ – 2 шт.;
* ремонт газових пальників – 3 шт;
* усунення витоків газу – 7 шт.;
* обслуговування розподільчих пристроїв 0,4 кВ – 10 шт;
* заготівля дров.
1. Запуск котелень після відключення електроенергії.
2. Вул. Шевченка, 86-Д – заміна трубопроводу холодного водопостачання Ø25 – 24 м.п.
3. Вул. Шевченка, 46-Б – встановлення засувки Ду50 – 2 шт, ремонт газового котла.
4. Пров. Сосновського, 10-Б – ремонт підживлювального насосу К20/30.
5. Вул. Шевченка, 8-А – ремонт газового котла.
6. Вул. 1 Травня, 35-Б – заміна зворотнього клапану Ду40 – 1 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1152 м3. Приватний сектор – 470 м3. Утилізовано – 1793 м3. Прибирання парку та скверів – 16 м3. Розчистка снігу на кладовищі та в парку «Древлянський».
2. Видалення аварійних дерев (вул. Черемушки).
3. Розчищення тротуарів від снігу та їх посипання піскосумішшю; прибирання меморіалу по вул. І. Франка; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Ремонт світлофорних об'єктів (вул. Грушевського); обстеження мереж вуличного освітлення (вул. Доватора, вул. Шевченка, вул. Деповська, вул. Єсеніна, вул. Добролюбова); збивання бурульок (вул. І. Франка - будівля «Швидка медична допомога»).
5. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі, прочищення та посипка піщано-сольовою сумішшю автошляхів та тротуарів міста ліквідація ожеледиці.