**Інформація про виконані роботи**

**за період з 12.12.2022 по 16.12.2022 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. В. Сосновського, 48-Б – обстеження водогону;
* вул. В. Сосновського, 8-А – розкопка, встановлено хомут Ø150 (євро);
* вул. В. Сосновського, 48-А – розкопка, заміна підводу (труба Ø40 – 15 м.п., вентиль Ø40 – 1 шт, трійник Ø40 – 2 шт)

Із колодязя:

* вул. Шатрищанська, 1-А – заміна болтів на пожежному гідранті;
* пров. Гербовий (ТОВ «Екран») – ремонт запірної арматури;
* вул. Горького, 82 – обстеження лінії;
* вул. Ковельська, 12 – перекрито приватну лінію;
* вул. Піонерська, 9 – встановлено хомут Ø40

Всього виконано 98 заявок по каналізації.

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Романа Шухевича, 22-В (вул. Гастелло) – роботи по обв’язці насосів; монтаж газоходів на котельні; підключення живлення до котлоагрегатів.
2. Проведення аварійних робіт: вул. В. Сосновського, 4, 72, вул. С. Кемського, 3, вул. Грушевського, 46.
3. Вул. Шевченка, 86 – чистка котлоагрегатів; ремонт запірної арматури ДУ 100 – 2 шт; набивка сальників.
4. Вул. Київська, 1-А - ремонт запірної арматури ДУ 150 – 1 шт; обхід теплових камер.
5. Вул. Ольгинська, 4-Г – вварювання штуцерів для датчиків; заготівля дров.
6. Вул. Івана Богуна (вул. Горького), 80 – чистка електромагнітного клапана; наладка роботи автоматики.
7. Вул. Каштанова, 15 – встановлення газового пальника; наладка газових пальників - 2 шт; усунення витоків газу – 3 шт; наладка роботи ГРУ – 3 шт.
8. Наладка датчиків керування котлоагрегатів – 2 шт.
9. Обслуговування розподільчих приладів 0,4 кВт – 4 шт.
10. Заміна електролампочок на котельнях – 20 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1670 м3. Приватний сектор – 492 м3. Утилізовано – 2570 м3. Прибирання парку та скверів – 18 м3. Прибирання стихійних сміттєзвалищ – 180 м3.
2. Видалення аварійних дерев (вул. Шолом – Алейхема, 71-А, вул. Коцюбинського, 5, вул. Деповська, 48, вул. Грушевського, 25, 2-й пров. Миколи Куліша).
3. Розчищення та посипання протиожеледними реагентами тротуарів; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Підвіс дроту (вул. Торгогва, вул. Івана Котляревського); ремонт світлофорних об’єктів ( вул. Грушевського, вул.Івана Котляревського); усунення короткого замикання (вул. В. Сосновського, вул. Каштанова).

1. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі, прочищення та посипка піщано-сольовою сумішшю автошляхів та тротуарів міста, ліквідація ожеледиці; виготовлення піщано-сольової суміші.