**Інформація про виконані роботи**

**за період з 19.12.2022 по 23.12.2022 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Київська, 3 – підбивка стика;
* вул. Ольгинська (база КПТ) – розкопка, заміна труби Ø32 – 5 м.п;
* вул. 9 Січня (Коростенська міська гімназія) – розкопка, заміна труби Ø50 –

4 м.п.;

* вул. Пролетарська, 5 – заглушено стару водопровідну лінію;
* перехрестя вул. Черемушки та вул. Івана Котляревського – розкопка, встановлено хомут Ø100;
* перехрестя вул. Сергія Романчука та вул. Василя Петренка - розкопка, встановлено хомут Ø300 (євро)

Із колодязя:

* пров. Базарний, 13 – встановлено хомут Ø32

Всього виконано 90 заявок по каналізації.

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Романа Шухевича, 22-В (вул. Гастелло) – зварювальні роботи по монтажу газоходу, пусконалагоджувальні роботи твердопаливного котла.
2. Вул. Черемушки, 61-А – ремонт транзитної мережі Ø159 – 2 м.п.
3. Вул. Черемушки, 4-А – обхід теплових камер.
4. Вул. В. Сосновського, 72 - В– заміна запірної арматури ДУ80 – 2 шт.
5. Вул. Ольгинська, 4-Г – ремонт живильного насоса.
6. Вул. Київська, 1-А – ремонт трубопроводу холодної води ДУ32 – 20 м.п, ремонт підживлювального насоса.
7. Вул. Б. Хмельницького, 14 – ремонт захисного клапана високого тиску водопроводу.
8. Вул. Шевченка, 46-Б – ремонт котлоагрегату.
9. Вул. Шевченка, 86-Д – ремонт запірної арматури ДУ 100 – 2 шт.
10. Вул. Героїв Небесної Сотні, 12 - Г, вул. Б. Хмельницького, 57 – ремонт теплових камер.
11. Наладка газових пальників – 4 шт.
12. Наладка роботи ГРУ – 3 шт.
13. Усунення витоків газу – 3 шт.
14. Обслуговування розподільчих приладів 0,4 кВт – 3 шт.
15. Наладка датчиків керування котлоагрегатами – 4 шт.
16. Ремонт електромережі в приміщенні газової служби.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1720 м3. Приватний сектор – 465 м3. Утилізовано – 2498 м3. Прибирання парку та скверів – 18 м3. Ліквідація стихійного звалища – 50 м3. Вивезення великогабаритного сміття – 15 м3.
2. Видалення аварійних дерев (вул. Б. Шосе, 6, вул. Зв’язківців, 20, вул. В. Сосновського, 25, вул. Грушевського,199).
3. Розчищення та посипання протиожеледними реагентами тротуарів; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Встановлення дорожніх знаків по місту; усунення короткого замикання (вул. В. Сосновського, вул. С.Кемського).

1. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі, прочищення та посипка піщано-сольовою сумішшю автошляхів та тротуарів міста ліквідація ожеледиці; виготовлення піщано-сольової суміші.