**Інформація про виконані роботи**

**за період з 28.11.2022 по 02.12.2022 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Селезньова, 128 – розкопка, заміна водогону (труба Ø75 – 35 м.п.);
* вул. Шатрищанська, 62 – розкопка, заміна частини труби Ø160, встановлення адапторних муфт Ø160– 2 шт та флянців Ø160 – 2 шт

Із колодязя:

* вул. Ж. Кудакова, 16 – встановлено хомут Ø50;
* вул. Ж. Кудакова, 26 – встановлено вентиль Ø15;
* вул. С. Кемського (магазин «Любава») – ремонт запірної арматури

Інші роботи:

* ремонт пожежних гідрантів: район залізничного вокзалу, перехрестя вул. Ж. Кудакова та вул. Базарна;
* обстеження водогінної мережі по вул. Наровського на предмет витоку води

Всього виконано 87 заявок по каналізації.

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Київська, 1-А – утеплення трубопроводу ДУ89 – 30 м.п.
2. Вул. Ольгинська, 4-Г – ремонт підживлювального насоса, заміна засувок ДУ150 – 2 шт.
3. Пров. Сосновського, 10-Б – ремонт зворотнього клапана.
4. Вул. Мельника, 5 – заміна зворотніх клапанів ДУ50.
5. Вул. Шухевича Романа (вул. Гастелло), 22- В – заміна вентилів ДУ50, ДУ32; заміна підривного клапана ДУ50; ремонт станції підживлення, роботи по обв’язці котлоагрегата.
6. Вул. Шевченка, 86-Д – набивка сальників на циркуляційному насосі, ремонт запірної арматури ДУ100.
7. Вул. Г. Сковороди, 24 – ремонт запірної арматури ДУ50 – 2 шт.
8. Вул. Пашинська, 6-Г – ремонт запобіжного клапана ДУ80, чистка твердопаливних котлів – 2 шт.
9. Наладка та ремонт газових пальників – 4 шт.
10. Наладка роботи ГРУ – 3 шт.
11. Усунення витоків газу – 3 шт.
12. Заміна ламп розжарювання на котельнях – 20 шт.
13. Обслуговування розподільчих пристроїв 0,4 кВт – 7 шт.
14. Вул. Шевченка, 47-49 – ремонт теплової мережі Ø159 – 8 м.п.
15. Утеплення та накриття теплових мереж після ремонту.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1721 м3. Приватний сектор – 478 м3. Утилізовано – 2534 м3. Прибирання парку та скверів – 15 м3. Вивезення відходів, що утворилося внаслідок руйнувань будівель, споруд, від бомбардувань – 90 м3.

1. Видалення аварійних дерев (вул. Коротуна, вул. Мельника, вул. Котляревського), поточний ремонт теплиці.
2. Розчищення та посипання тротуарів від снігу; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
3. Демонтаж і монтаж стовпа вуличного освітлення, встановлення траверс, кронштейна, підвіс дротів (вул. Шевченка); перевірка ТП; інвентаризація мереж вуличного освітлення; зняття показників по світлофорних об’єктах.
4. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі, прочищення та посипка піщано-сольовою сумішшю автошляхів та тротуарів міста, ліквідація ожеледиці; виготовлення піщано-сольової суміші.