**Інформація про виконані роботи**

**за період з 09.01.2023 по 13.01.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Шевченка, 78-80 – розкопка, вставка труби Ø250;

Із колодязя:

* вул. Горького, 84 – ремонт запірної арматури;
* перехрестя вул. Пролетарська та вул. Горького – ремонт запірної арматури;
* пожежна частина – заміна пожежного гідранта

Всього виконано 74 заявки по каналізації.

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Каштанова, 15 – обхід теплових камер, ревізія запірної арматури ДУ50-2 шт.
2. Вул. Грушевського, 52-Д – штукатурні та малярні роботи після монтажу воріт.
3. Вул. Черемушки, 4-А – обхід теплових камер, ревізія запірної арматури ДУ150 – 2 шт.
4. Вул. Ольгинська, 4-Г – заміна запірної арматури ДУ150 – 1 шт.
5. Вул. В. Сосновського, 72 – обхід теплових камер.
6. Вул. В. Сосновського, 62 – аварійний ремонт пориву.
7. Вул. Шевченка, 58 – заміна аварійної ділянки теплової мережі.
8. Вул. Шевченка, 86-Д – набивка сальників запірної арматури.
9. Вул. Пашинська, 6-Г – набивка сальників на насосі підживлення.
10. Вул. Б. Хмельницького, 14 – наладка роботи системи.
11. Пров. Сосновського, 10-Б – заміна підшипника на циркулярному насосі.
12. Вул. Сосновського, 25-М – заміна газового лічильника.
13. Наладка роботи газового пальника – 4 шт.
14. Монтаж газового пальника – 1 шт.
15. Наладка роботи ГРУ – 3 шт.
16. Обслуговування розподільчих шаф 0,4 кВт – 4 шт.
17. Наладка автоматичної роботи котлоагрегатів – 5 шт.

**КВГП**