**Інформація про виконані роботи**

**за період з 16.01.2023 по 20.01.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Білокоровицьке шосе, 5-6 – розкопка, встановлено хомут Ø200 та муфти паєчні Ø50 – 4 шт;
* вул. Чолівська, 6,7 – розкопка, заміна частини труби Ø150 – 1,5 м.п. та муфт Ø160 – 2 шт;
* вул. 1 Травня, 4 – порив водогону, розкопка, виконання зварювальних робіт;
* вул. Чолівська, 6 – розкопка, встановлення терморезисторних муфт Ø160 – 2 шт;
* вул. Селезньова, 56 – розкопка, встановлено муфти Ø100 – 4 шт

Із колодязя:

* вул. Оснадчука, 18 – ремонт запірної арматури;
* вул. Білокоровицьке шосе, 6 – заміна засувки Ø150;
* вул. 9 Січня – ремонт запірної арматури

Всього виконано 76 заявок по каналізації.

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Шевченка, 46 – ремонт котлоагрегату, заміна мембрани гідроакумулятора насосної станції.
2. Вул. Ольгинська, 4-Г – заміна циркуляційного насоса, перевезення дров, обхід теплових камер.
3. Вул. Грушевського, 21 – заміна теплової мережі ППР – 50 – 40 м.п.
4. Вул. Івана Богуна, 80 – заміна гумової прокладки на трубопроводі теплового носія.
5. Вул. Маяковського, 6-А – усунення пориву.
6. Вул. Романа Шухевича, 22 – утеплення воріт.
7. Вул. В. Сосновського, 38 – демонтаж білборда.
8. Ремонт теплових лічильників на житлових будинках: вул. 1 Травня, 35, вул. Каштанова, 21, вул. Коротуна,5.
9. Усунення витоків газу – 2 шт.
10. Наладка роботи газового пальника – 3 шт.
11. Наладка роботи ГРУ – 2 шт
12. Наладка автоматичної роботи котлоагрегатів – 2 шт.
13. Обслуговування розподільчих шаф 0,4 кВт – 3 шт.
14. Ремонт двигуна циркуляційного насосу – 2 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1890 м3. Приватний сектор – 478 м3. Утилізовано – 2683 м3. Прибирання парку та скверів – 35 м3. Вивезення ялинок з контейнерних майданчиків – 5 м3. Прибирання кладовищ – 45 м3. Продовження встановлення контейнерів для збору ТПВ в с. Бехи.
2. Видалення аварійних дерев (вул. Шевченка, 47, 49); кронування дерев (вул. Маяковського, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Шевченка).
3. Прибирання та вивіз змету, листя (вул. Шевченка); прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Ремонт вуличного освітлення (вул. Миколаївська, вул. Ватутіна, вул. Шолом - Алейхема, вул. Чолівська); підвіс дроту (вул. С. Кемського); заміна ламп світлофорних об’єктів по місту.