**Інформація про виконані роботи**

**за період з 23.01.2023 по 27.01.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Селезньова, 124, 124-А – розкопка, заміна підводу;
* вул. Каштанова, 17 – розкопка, заміна труби Ø50 – 13 м.п.;
* вул. Селезньова, 82 –витік із землі, встановлено хомут Ø150 – 2 шт;
* вул. Селезньова, 84 – розкопка, встановлено хомут Ø100;
* вул. Чолівська, 6 – розкопка, встановлено хомут Ø150, 3 муфти Ø160, частково замінено трубу Ø160 – 3 м.п.

Із колодязя:

* вул. Селезньова, 58 – ремонт запірної арматури;
* вул. І. Котляревського – встановлено хомут Ø50;
* вул. Чолівська, 5 – встановлено хомут Ø150;
* вул. Чолівська, 19 - встановлено хомут Ø150

Всього виконано 60 заявок по каналізації.

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. А. Мельника, 5-А – встановлення котлоагрегату.
2. Вул. Романа Шухевича, 22 – обхід теплових камер.
3. Вул. Грушевського, 68 – набивка сальників запірної арматури ДУ100 – 2 шт.
4. Вул. В. Сосновського, 72 – ремонт теплового лічильника.
5. Вул. Грушевського, 21 – благоустрій території після виконання ремонтних робіт.
6. Вул. Грушевського, 5 – ремонт теплової мережі Ø89 – 1 м.п.
7. Вул. Київська, 1-А – набивка сальників на циркулярному насосі.
8. Вул. С. Кемського, 3-В – ремонт системи опалення в приміщенні котельні Ø40 – 2 м.п.
9. Вул. Івана Богуна, 80 – встановлення генератора, наладка автоматичної роботи котлоагрегата, підключення газового пальника.
10. Вул. Шевченка, 46-Б – ремонт котлоагрегата.
11. Вул. Маяковського, 6-А – ремонт лотків теплової мережі.
12. Вул. Шевченка, 86-Д – ремонт підживлювального насоса.
13. Усунення витоків газу – 4 шт.
14. Наладка роботи ГРУ – 3 шт.
15. Встановлення манометрів тиску газу після налагоджувальних робіт котлоагрегату – 4 шт.
16. Обслуговування розподільчих шаф 0,4 кВт – 2 шт.
17. Наладка датчиків захисту котлоагрегатів – 4 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1900 м3. Приватний сектор – 503 м3. Утилізовано – 2828 м3. Прибирання парку та скверів – 40 м3. Вивезення великогабаритного сміття та ялинок з контейнерних майданчиків – 80 м3. Прибирання кладовищ – 75 м3.
2. Видалення аварійних дерев (вул. Князя Володимира, 68, меморіал по вул. І. Франка, с. Вороневе (очисні споруди), вул. Зв’язківців, 2, вул. Б. Шоссе, 27, вул. Київська, 1); кронування дерев (вул. Шевченка), штукатурка огорожі на кладовищі по вул. І. Котляревського.
3. Прибирання та вивіз змету
4. (вул. І. Франко, пров. Музейний, вул. В. Стуса); прибирання площі «Молоді Коростенщини ХХ ст.», пам’ятника «Фашизму» по вул. Гастелло; профілювання вулиць в Сингаївському старостинському окрузі; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
5. Ремонт вуличного освітлення (вул. Іскоростенська , вул. Маяковського, вул. Київська, вул. С. Кемського, вул. Залізнична); ремонт мереж вуличного освітлення (вул. Чолівська); встановлення дорожніх знаків (вул. С. Кемського, вул. Грушевського, вул. Ольгинська, вул. Річна); демонтаж новорічної ялинки.