**Інформація про виконані роботи**

**за період з 26.12.2022 по 30.12.2022 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* перехрестя вул. Черемушки та вул. Котляревського – розкопка, заміна труби Ø32 – 5 м.п., встановлено адапторні муфти Ø100 – 2 шт, флянці Ø100 – 2 шт, сітінги Ø32 – 2 шт, виконано зварювальні роботи;
* вул. Горького, 28 – розкопка, встановлено хомут Ø250 (євро)

Із колодязя:

* вул. Героїв Чорнобиля, 4 – встановлено хомут Ø100;
* вул. Гастелло, 6 – перекрито приватну лінію

Інші роботи:

* благоустрій території (перехрестя вул. Сергія Романчука та вул. Василя Петренка, вул. Грушевського, 36);
* чистка колодязів ( вул. Грушевського, 44, 46, вул. Шатрищанська, 69)

Всього виконано 90 заявок по каналізації.

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Аварійний ремонт теплової мережі: вул. Грушевського, 46 (труба Ø133 – 2,5 м.п.), вул. Грушевського, 35 (труба Ø89 – 5 м.п.), вул. Черемушки, 65 (труба Ø159 – 6,4 м.п.), вул. В. Сосновського, 54 (труба ППР Ø50 – 40 м.п.).
2. Вул. Романа Шухевича, 22-В (вул. Гастелло) – заміна мембрани на підривному клапані ДУ80, ремонт запірної арматури ДУ100 – 2 шт.
3. Вул. Грушевського, 46 – заміна запірної арматури біля теплового лічильника ДУ100 – 1 шт.
4. Ремонт теплової камери: вул. Героїв Небесної Сотні, 12 – Г, вул. Б. Хмельницького, 57 .
5. Вул. Івана Богуна, 80-А (вул. Горького) – налагодження роботи системи дистанційного керування котельнею.
6. Вул. Мельника, 5 – вибивання проєму технічних воріт.
7. Вул. Грушевського, 52 – встановлення газового пальника на котел.
8. Усунення витоків газу – 2 шт.
9. Наладка роботи ГРУ – 1 шт.
10. Обслуговування розподільчих приладів 0,4 кВт – 2 шт.
11. Наладка датчиків керування котлоагрегатами – 5 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1750 м3. Приватний сектор – 470 м3. Утилізовано – 2514 м3. Прибирання парку та скверів – 15 м3. Вивезення великогабаритного сміття – 50 м3.
2. Видалення аварійних дерев (вул. Горького, 31А, вул. Зв’язківців, 20, вул. Грушевського,50).
3. Прибирання змету (вул. Грушевського); розчищення та посипання протиожеледними реагентами тротуарів; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Встановлення дорожніх знаків по місту; підвіс дротів (вул. Т. Кралі).

1. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі, прочищення та посипка піщано-сольовою сумішшю автошляхів та тротуарів міста, ліквідація ожеледиці; виготовлення піщано-сольової суміші.