**Інформація про виконані роботи**

**за період з 06.02.2023 по 10.02.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Селезньова, 48-50 – розкопка, заміна частини труби Ø100 – 3 м.п, встановлено паєчні муфти Ø110 – 6 шт

Із колодязя:

* вул. Маяковського, 12, вул. Коцюбинського, 94, вул. Горького, 144 – ремонт запірної арматури

 Каналізаційні колодязі:

 5-та казарма – прочистка, продовження виконання ремонтних робіт;

 вул. В. Сосновського, 48-Б – колодязь накрито з/б кришкою;

 вул. Т. Кралі, 8 – чистка колодязя;

 вул. В. Петренка, 24 – усунення пориву у підвалі разом з КВЖРЕП №1

Всього виконано 71 заявку по каналізації

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Аварійний ремонт теплової мережі: вул. Шевченка, 91 (замінено Ø273 – 1 м.п.), вул. Шевченка, 4 (замінено Ø108 – 0,5 м.п.), вул. Шолом-Алейхема, 72-А (замінено Ø108 – 4 м.п.), вул. Пашинська, 6 ((замінено Ø32), вул. Грушевського, 66 (замінено Ø89 – 2 м.п.).
2. Вул. А. Мельника, 5-А – роботи по встановленню твердопаливного котла та його об’язці; зварювальні роботи по монтажу газоходу; роботи по монтажу та обв’язуванні циркуляційного насоса; штукатурення воріт.
3. Вул. Шевченка, 66 – заміна запірної арматури в тепловій камері ДУ 100.
4. Вул. В. Сосновського, 25-М – набивка сальників на циркуляційному насосі.
5. Вул. Б. Хмельницького, 18 – обхід теплових камер.
6. Вул. Шевченка, 86 – наладка роботи газового пальника.
7. Наладка датчиків захисту котлоагрегатів – 3 шт.
8. Заміна ламп розжарення – 20 шт.
9. Обслуговування розподільчих шаф 0,4 кВт – 2 шт.
10. Обслуговування ГРУ – 3 шт.
11. Усунення витоків газу – 4 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1925 м3. Приватний сектор – 523 м3. Утилізовано – 2845 м3. Прибирання парку та скверів – 22 м3. Вивезення великогабаритного сміття – 65 м3. Прибирання кладовищ – 90 м3.
2. Видалення аварійних дерев (вул. І. Котляревського, 141А, вул. С.Кемського, 1-3, с. Сарновичі вул. Шкільна, 36); посів розсади в ящики; заготівля дров для теплиці.
3. Посипка тротуарів протиожеледними реагентами по місту; профілювання вулиць Хотинівського СО; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Встановлення реле часу для увімкнення вуличного освітлення (с. Михайлівка, с. Кожухівка, с. Клочеве, с. Грозине); підвіс дроту (вул. Комарова); перевірка освітлення (вул. Селезньова); встановлення дорожніх знаків (вул. Р. Шухевича, вул. Грушевського).
5. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі, посипка піщано-сольовою сумішшю автошляхів та тротуарів міста ліквідація ожеледиці.