**Інформація про виконані роботи**

**за період з 13.02.2023 по 17.02.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Каштанова, 18 – розкопка, усунення пориву, заміна частини труби Ø40 – 15 м.п, встановлено муфту Ø40 – 1 шт;
* вул. Князя Ярослава Мудрого, 56 – розкопка, встановлено адапторну муфту Ø100, заміна частини вводу Ø50 – 8 м.п.;
* вул. Князя Ярослава Мудрого, 39 – розкопка, встановлено муфту Ø250 (євро) – 1 шт;
* пров. Т. Кралі – розкопка, встановлено 2 муфти Ø160;
* вул. І. Котляревського, 32 – обстеження водопровідної мережі

Із колодязя:

* перехрестя вул. І. Богуна та вул. Князя Ярослава Мудрого – заміна болтів, чистка колодязя.

Інше:

вул. Шевченка, 75-В – колодязь накрито з/б кришкою

Всього виконано 76 заявок по каналізації

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. А. Мельника, 5-А – механічне чищення газоходу, монтаж та обв’язка котла, утеплення воріт.
2. Вул. Шевченка, 46 – підключення генератора, встановлення та обв’язка циркуляційного насоса.
3. Вул. Романа Шухевича, 22 - встановлення та обв’язка насоса.
4. Вул. В. Сосновського, 72- В – ревізія запірної арматури ДУ100 – 2 шт.
5. Вул. Київська, 19 – ремонт теплової мережі Ø325 – 2 м.п.
6. Вул. Шевченка, 89 – благоустрій території після виконання ремонтних робіт.
7. Вул. Ольгинська, 4-Г – набивка сальників на запірній арматурі ДУ100 – 2 шт, ДУ 80 – 2 шт, заготівля дров.
8. Обслуговування розподільчих шаф 0,4 кВт – 2 шт.
9. Наладка датчиків автоматичної роботи котлів – 3 шт.
10. Наладка роботи газового пальника – 3 шт.
11. Усунення витоків газу – 4 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1920 м3. Приватний сектор – 537 м3. Утилізовано – 2930 м3. Прибирання парку та скверів – 28 м3. Вивезення великогабаритного сміття – 50 м3. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ (вул. П. Дорошенка – 90 м3, вул. Залізнична – 75 м3).
2. Видалення чагарника (вул. Г. Сковороди); висівання насіння в ящики та грунт теплиці; заготівля дров для теплиці.
3. Прибирання змету по місту; профілювання вулиць мікрорайону «Пашини»; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Ремонт вуличного освітлення (вул. Базарна, вул. І. Котляревського, вул. Ковельська, вул. С. Бандери); заміна ламп вуличного освітлення (вул. С. Бандери); перевірка трансформаторної підстанції та заміна перемички і запобіжника (вул. Грушевського); підвіс дроту (вул. Грушевського); встановлення дорожніх знаків (вул. Героїв Небесної Сотні); демонтаж дорожнього знаку (вул. Шевченка).