**Інформація про виконані роботи**

**за період з 20.02.2023 по 24.02.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* перехрестя вул. Козака та вул. Залізнична – розкопка, встановлено хомут Ø100 – 1 шт;
* перехрестя вул. Залізнична та вул. Козаченка – розкопка, встановлено хомут Ø100 – 1 шт;
* перехрестя вул. Залізнична та вул. Космонавтів – розкопка, встановлено хомут Ø100 – 1 шт

Із колодязя:

* вул. Шевченка, 109, вул. Каштанова, 31, вул. Чорновола, 57-59 – відкачено та перекрито приватну лінію;
* вул. Горького, 109 – відкачено, встановлено хомут Ø100

Інше:

* вул. Т. Кралі, 110, вул. Каштанова, 31 – накрито каналізаційні колодязі з/б кришкою;
* стадіон «Спартак» - промивка 2-х каналізаційних колодязів;
* відкачування нечистот: вул. Селезньова, 124 – 2 рази, міський ліцей №3

Всього виконано 80 заявок по каналізації

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Романа Шухевича, 22 – ремонт та наладка котлоагрегату.
2. Вул. Пашинська, 6 – Г – скління вікон котельні – 2 м2.
3. Вул. Шолом-Алейхема, 72 - благоустрій території після виконання ремонтних робіт.
4. Вул. Черемушки, 34-А – ремонт газохода (зварювальні роботи).
5. Вул. Григорія Сковороди, 24-В – монтаж та обв’язка насоса.
6. Вул. А. Мельника, 5-А – пусконалагоджувальні роботи котлоагрегата.
7. Вул. Шевченка, 47 – ремонт теплової мережі Ø76 – 0,6 м.п.
8. Вул. Івана Богуна, 88, вул. Шолом-Алейхема, 3 – аварійний ремонт теплової мережі.
9. Вул. Київська, 1-А – режимна наладка котлоагрегата.
10. Вул. Б. Хмельницького, 18 – ремонт запірної арматури ДУ100 – 1 шт.
11. Усунення витоків газу – 2 шт.
12. Наладка роботи газового пальника – 5 шт.
13. Режимна наладка ГРУ – 3 шт.
14. Тестування блоків керування – 3 шт.
15. Наладка роботи автоматики котла – 2 шт.
16. Ремонт датчиків захисту котлоагрегата – 3 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1915 м3. Приватний сектор – 534 м3. Утилізовано – 2763 м3. Прибирання парку та скверів – 32 м3. Прибирання кладовищ – 52 м3.
2. Видалення аварійних дерев (вул. С. Кемського, 1-3, вул. Козацька, 1).
3. Прибирання та вивіз змету (вул. С. Кемського, вул. В. Сосновського); профілювання вулиць по місту; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Заміна ліхтарів (вул. Полякова, вул. Кооперативна, пішохідний міст на мікрорайон «Бровар»); усунення ушкодження (вул. Т. Кралі, вул. Селезньова, площа міськвиконкому); заміна та монтаж ліхтарів (вул. Шевченка, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. С. Кемського, вул. Грушевського); демонтаж знаку-стойки (вул. С. Кемського).
5. Утримання та поточний ремонт кладовища (влаштування дороги, підготовка алеї).