Інформація про виконані роботи

за період з 06 березня по 10 березня 2023 року

КП «Водоканал»

Витік із колодязя:

- вул. І.Богуна (Горького), 110 – ремонт засувки;

Витік із землі:

- вул. 1 Травня, 37 В – розкопка, заміна підводу – 55 м.п., труби Ø 40 мм, встановлено вентиль Ø 50 мм, встановлення фасаніну;

- районна Лікарня – зварювальні роботи, заміна частини труби Ø 50 мм –                 5 шт., встановлено муфти – Ø 50 мм – 4 шт., флянци Ø 150 – 1 шт.; Ø 100 –            1 шт., ремонт запірної арматури, кран Ø 40 – 1 шт.

Виконано 63 заявки по прочистці каналізації.

КП «Теплозабезпечення»

- вул. Грушевського, 36 – аварійна заміна теплової мережі Ø 89 – 4 м.п.;

- котельня по вул. А.Мельника, 5 – монтаж воріт на території котельні для транспортування твердого палива.

- котельня по вул. І.Богуна, (Горького), 14, – чистка твердопаливних котлів, чистка газоходів (димососів);

- котельня по вул. Пашинська, 6 – чистка твердопаливних котлів, чистка газоходів (димососів);

- котельня по вул. Шевченка, 86 – ревізія запірна арматура Ø 100 – 2 шт.;

- котельня по вул. Сосновського, 25 – ревізія запірної арматури Ø 150 –  2шт.;

- котельня по вул. І.Котляревського, – аварійні роботи по заміні теплової мережі;

- котельня по вул. І.Богуна, (Горького), 80, – наладка роботи автоматизації котельні;

- котельня по вул. Сосновського, 25 – набивка сальників запірної арматури;

- котельня по вул. 1 Травня, 35 – набивка сальників циркуляційного насосу;

- котельня по вул. Селезньова, 101 – обв’язка циркуляційного насосу;

- котельня по вул. С.Кемського, 3 – обхід теплових камер;

Режимна наладка роботи ГРУ – 3 шт.;

Усунення витоків газу – 2 шт.;

Наладка роботи газових пальників – 2 шт.;

ППР силових шаф керування 0,4 кВт – 2 шт.;

Тестування блоків захисту котлоагрегатів – 3 шт.

КВГП

- Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2300 м3. Приватний сектор – 540 м3. Утилізовано – 3273 м3. Прибирання парку та скверів – 28 м3. Прибирання кладовищ –  75 м3. Прибирання великогабаритного сміття – 120 м3.

- Видалення аварійних дерев (меморіал по вул. І. Франка); кронування дерев (вул.С.Кемського, вул. 1 Травня, вул. Гагаріна); штукатурення стін (вбиральня на кладовищі по вул. І.Котляревського).

- Прибирання та вивіз змету по місту; прибирання автошляхів спец.технікою;  профілювання по місту; прибирання біля пам’ятників Т.Г. Шевченку; прочистка автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.

- Усунення ушкодження (вул. Сосновського); демонтаж мереж вуличного освітлення (вул. С.Кемського, вул. Сосновського, вул. Київська); встановлення гак, скреп, ленти (вул. С.Кемського); підвіс дротів (вул. Київська).

- Зимове утримання вулично-дорожньої мережі по місту.