Інформація про виконані роботи

за період з 13 березня по 17 березня 2023 року

КП «Водоканал»

- пров. Б.Хмельницького, 3 – протікання водопровідної колонки, встановлено хомут Ø 40 мм;

- вул. Музейна, 7 – обстеження водопровідної мережі;

- вул. Князя Ярослава Мудрого, 56 – обстеження водопровідної мережі;

Капітальна очистка колодязів – частковий ремонт;

Витік із землі:

- вул. І.Франка, 6 – розкопка, заміна частини каналізаційної труби Ø 150 мм – 10 м;

- вул. Т.Кралі, 10 – розкопка , встановлено хомут Ø 100 мм.

Виконано 72 заявки по прочистці каналізації.

КП «Теплозабезпечення»

- вул. Шевченка, 34 – демонтаж теплового лічильника для ремонту;

- котельня по вул. Ольгинська, 4 – монтаж манометрів на циркуляційний насос;

- вул. Ш. Алейхема, 3 – аварійні роботи по заміні теплової мережі;

- котельня по вул. Черемушки, 34 – ремонт 3-х ходового клапану;

- котельня по вул. Грушевського, 3 – чистка котлоагрегату;

- вул. С.Бандери, 107 – ремонт витоку теплоносія;

- вул. Коротуна, 1 – заміна люка на оглядовий колодязь;

- вул. Сосновського, 68 – встановлення теплового лічильника після регламентних робіт;

- котельня по вул. Б.Хмельницького, 18 – заміна підривного клапану;

- котельня по вул. Древлянська, 20 – встановлення коректора газу після ремонту;

- котельня по вул. 1 Травня, 35 – ремонт запірної арматури Ø 100;

- вул. Сосновського, 84 – ремонт теплової мережі.

Наладка роботи ГРУ – 4 шт.;

Усунення витоків газу – 3 шт.;

Наладка роботи газових пальників – 2 шт.;

Наладка силової частини 0,4 кВт – 2 шт.;

Тестування блоків захисту котлоагрегатів – 3 шт.

КВГП

- Проведено санітарну очистку  міста: вивезено сміття – 2010 м3. Приватний сектор – 550 м3. Утилізовано – 2913 м3. Прибирання парку та скверів – 18 м3.. Прибирання кладовищ –  75 м3. Прибирання великогабаритного сміття – 50 м3.

- Видалення аварійних дерев (с. Холосне); кронування дерев (вул. Сосновського); пікерування розсади; заготівля дров для теплиці.

- Прибирання та вивіз змету по місту; прибирання автошляхів спец.технікою;  профілювання по місту; прибирання біля пам’ятників Т.Г. Шевченку; прочистка автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.

- Усунення ушкодження (вул. С.Кемського, вул. Т.Кралі); усунення короткого замикання (вул. Черемушки, вул. Залізнична); ремонт вуличного освітлення (вул. Проліскова, вул. Кузьмінського); підвіс дротів (вул. С.Кемського).

- Поточний ремонт сходинок біля пам’ятника  С.А.Козаку.