**Інформація про виконані роботи**

**за період з 10.04.2023 по 14.04.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Київська, 3 – обстеження;
* вул. Героїв Небесної Сотні, 21 – розкопка, заміна вентиля Ø22;
* район пожежної частини – обстеження водопровідної мережі;
* вул. Шолом-Алейхема, 89-А – розкопка, продовжуються ремонтні роботи

Із колодязя:

* вул. І. Котляревського, 87 –заміна муфти Ø32;
* вул. Князя Володимира, 50 – встановлено хомут Ø50, вентиль Ø25;
* вул. В. Сосновського, 46-В – заміна болтів на пожежному гідранті

Всього виконано 68 заявок по каналізації

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. В. Сосновського, 64-66 – аварійний ремонт теплової мережі ППР Ø63 – 30 м.п.
2. Вул. Шевченка, 46, вул. Грушевського, 52 – ремонт котлоагрегата.
3. Вул. Мельника, 5 – режимна наладка газового пальника.
4. Вул. Івана Богуна, 80 – виготовлення і монтаж перегородки для генератора; налагодження роботи датчика температури.
5. Вул. В. Сосновського, 66 – ремонт лотків теплової мережі.
6. Вул. Шевченка, 8 – косметичний ремонт котельні, ремонт козирка покрівлі, демонтаж прибудови біля котельні.
7. Вул. Романа Шухевича, 22 – В – чистка твердопаливних котлів.
8. Вул. Пашинська, 6-Г – чистка газоходів.
9. Вул. Ольгинська, 4-Г – прибирання території, перевезення дров.
10. Вул. Шевченка, 8 – наладка роботи К-генерації.
11. Вул. В. Сосновського, 72 – набивка сальників запірної арматури ДУ-100.
12. Вул. Шевченка, 46 – ремонт котлоагрегата.
13. Усунення витоків газу – 4 шт.
14. Наладка роботи ГРУ – 3 шт.
15. Наладка роботи захисту котлоагрегатів – 2 шт.
16. Зняття показників теплових лічильників по будинках.
17. Підготовка обладнання до опломбування.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття від багатоквартирних житлових будинків – 2035 м3. Приватний сектор – 630 м3. Захоронено – 3198 м3. Прибирання парку та скверів – 38 м3. Прибирання великогабаритного сміття – 110 м3. Прибирання кладовищ – 135 м3.
2. Пікірування розсади; видалення аварійних дерев (вул. Степана Бандери, 107, 6а, вул. Селезньова, 70, вул. Грушевського, 32, вул. Зв’язківців, 15).
3. Прибирання та вивіз змету по місту; прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Ремонт вуличного освітлення (вул. Залізнична, вул. Яневича), встановлення кабель - каналу, щита управління на кладовищі по вул. І. Котляревського; встановлення автоматичного вимикача (вул. Шевченка); усунення короткого замикання, заміна губки тримача запобіжника (вул. Залізнична); заміна запобіжника (вул. Грушевського); регулювання реле часу вуличного освітлення (вул. Чолівська).
5. Ремонт вбиральні на кладовищі по вул. І. Котляревського; технічне обслуговування систем зливової каналізації по місту; встановлення загороджувальних напівсфер в парках та скверах; аварійний ямковий ремонт по місту (засипання вибоїн щебеневою сумішшю).