Інформація про виконані роботи

за період з 20 березня по 24 березня 2023 року

КП «Водоканал»

Витік із землі:

- вул. Грушевського, 19 – розкопка, заміна засувки Ø 80 мм, встановлено фланці Ø 100 мм – 2 шт., проведені зварювальні роботи;

- вул. Т.Кралі, 68 – розкопка, заміна частини поліетиленової труби Ø 40 – 2 м.п., установка муфт Ø 40 – 2 шт.;

- вул. Селезньова, 49 – розкопка, встановлено хомут  Ø 100 – 1 шт.;

- вул. Сосновського, 32 – розкопка, заміна частини труби, встановлено 2 муфти  Ø 32 мм, Ø 40 мм;

- вул. Музейна, 6 – розкопка, заміна труби Ø 40 мм – 3 м.п., 2 муфти Ø 40 мм.

Витік із колодязя:

вул. Р.Шухевича (Гастелло), 16 – ремонт запірної арматури;

вул. Грушевського, 19 – заміна 2 вентилів Ø 32 мм, Ø 25 мм, ремонт колодязів;

- пров. І.Сікорського (1 пров. К.Маркса) – ремонт запірної арматури;

Очищення водяних колодязів від врослого коріння з дерев по вул. Ш.Алейхема, 10;

Виконано 73 заявки по прочистці каналізації.

КП «Теплозабезпечення»

- вул. Грушевського, 54 – 56 – аварійний ремонт теплової мережі Ø 159 мм – 2 м.п.;

- котельня по вул. Сосновського, 72 – обхід теплових камер;

- вул. Шевченка, 91 – викачка підтоплення теплових камер;

- котельня по вул. Р.Козаренка (с. Бехи) – демонтаж газового конвектора, наладка датчика захисту котла;

- котельня по вул. Черемушки, 4 – ремонт котлоагрегата;

- котельня по вул. Р.Шухевича (Гастелло), 22 – набивка сальників запірної арматури;

- котельня по вул. Б.Хмельницького, 14 – режимна наладка котельні;

- котельня по вул. І.Богуна (Горького), 80 – режимна наладка котлоагрегата, наладка роботи автоматичного клапана, наладка автоматичної роботи генератора;

- котельня по вул. Шевченка, 46 – набивка сальників насоса підживлення;

Планово-поточний ремонт силових шаф котельні 0,4 кВт – 4 шт.;

Наладка систем захисту котельні – 3 шт.;

режимна наладка роботи газового пальника – 4 шт.;

Усунення витоків газу - 3 шт.

КВГП

- Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2025 м3. Приватний сектор – 600 м3. Утилізовано – 2990 м3. Прибирання парку та скверів – 25 м3. Прибирання велкогабаритного сміття – 90 м3. Встановлення контейнерів для збору ТПВ об’ємом 5 м3 (8 шт.)

- Видалення чагарників (вул. Грушевського, кладовище по вул. І. Котляревського); пікірування розсади; миття вбиралень на кладовищі по вул. І. Котляревського.

- Прибирання та вивіз змету по місту; прибирання автошляхів спец.технікою;  профілювання по місту; прочистка автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.

- Монтаж мереж вуличного освітлення, встановлення СІП, проколюючих (вул. С. Кемського, вул. 1 Травня): перевірка ТП (вул. Б. Шоссе);  заміна ламп вуличного освітлення (вул. Шевченка, вул. Степана Бандери); переключення реле часу вуличного освітлення по місту.