**Інформація про виконані роботи**

**за період з 27.03.2023 по 31.03.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Української революції, 9 (вул. 9 Січня) – розкопка, заміна частини труби Ø50 та муфти Ø50

Із колодязя:

* вул. С. Романюка, 3 – заміна вентиля Ø15;
* вул. Грушевського, 19 – заміна кришки люка;
* вул. І. Богуна, 114 – відкачування води

Інше: обстеження щодо низького тиску: вул. Черемушки, 11, 12, 14, вул. Селезньова, 70.

Всього виконано 72 заявки по каналізації

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Романа Шухевича, 22 – ремонт котлоагрегату.
2. Вул. В. Сосновського, 72, вул. В. Сосновського, 50 – аварійний ремонт теплової мережі.
3. Вул. В. Сосновського, 87 – усунення пориву.
4. Вул. Пашинська, 6 – Г – чищення газоходів.
5. Вул. Івана Богуна, 80 – наладка датчика циркуляційного насоса.
6. Вул. Героїв Небесної Сотні, 18 – аварійний ремонт теплової мережі Ø219 – 2 м.п.
7. Вул. Шолом-Алейхема, 43 – демонтаж підживлювальних насосів.
8. Вул. Черемушки, 4-А – режимна наладка роботи котельні.
9. Вул. Шевченка, 69 – аварійний ремонт теплової мережі.
10. Вул. Черемушки, 34-А – підключення автоматичної роботи генератора.
11. Вул. Грушевського, 68-Б – обхід теплових камер.
12. Вул. Шевченка, 8-В – косметичний ремонт котельні.
13. Ремонт запірної арматури: ДУ 100 – 2 шт, ДУ 150- 2 шт, ДУ 80 – 4 шт.
14. ППР шаф керування 0,4 кВт – 3 шт.
15. Ремонт датчиків захисту обладнання – 4 шт
16. Усунення витоків газу – 5 шт.
17. Обслуговування ГРУ – 3 шт.
18. Наладка газових пальників – 4 шт.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2030 м3. Приватний сектор – 620 м3. Утилізовано – 3075 м3. Прибирання парку та скверів – 25 м3. Прибирання велкогабаритного сміття – 60 м3. Прибирання кладовищ – 120 м3.
2. Видалення чагарників (кладовище по вул. І. Котляревського); пікерування розсади; видалення аварійних дерев (вул. Шевченка, 67А, вул. Грушевського,37); ремонт лавок по місту.
3. Прибирання та вивіз змету (вул. Базарна Площа, площа залізничного вокзалу, вул. Древлянська); профілювання дорожнього покриття (р-н «Коростень-Подільський», р-н «Житомирська»); прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Перевірка ТП (вул. Грушевського, вул. Зв’язківців); зняття показників по місту; ремонт вуличного освітлення (вул. Бровар, вул. 1 Травня); переключення реле часу вуличного освітлення по місту та району.
5. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі по місту; технічне обслуговування систем зливової каналізації по місту.