**Інформація про виконані роботи**

**за період з 08.05.2023 по 12.05.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Норовського, 155 – розкопка, встановлено хомут Ø100;
* вул. В. Сосновського, 25-В – розкопка каналізаційної лінії, заміна каналізаційних труб;
* вул. 1-го Травня, 33-А – врізка;
* об’єкт «Скеля» – заміна колонки, слюсарні роботи

Із колодязя:

* вул. Князя Ярослава Мудрого, 56 – ремонт запірної арматури;
* вул. В. Сосновського, 46 – заміна болтів;
* вул. Ковельська, 18 – демонтаж, заміна вентиля Ø25;
* вул. Грушевського, 2 – заміна вентиля Ø20

Обстеження пожежних гідрантів

Всього виконано 70 заявок по каналізації

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Обкошування території на котельнях: пров. Сосновського, 10-Б, вул. В. Сосновського, 72-В, вул. 1 Травня, 35.
2. Підготовка котлів до хімічної промивки: вул. В. Сосновського, 25-М, вул. Київська, 1-А.
3. Вул. Древлянська, 20-А – чистка теплових камер; обслуговування запірної арматури.
4. Проведення хімічної промивки котлів на котельнях: вул. Грушевського, 52-Д, вул. Грушевського, 68, вул. Черемушки, 61.
5. Вул. Каштанова, 15-А – роботи по встановленню лічильника холодної води; роботи по монтажу насоса підживлення.
6. Вул. Грушевського, 31 – заміна розгалуження мережі в тепловій камері.
7. Вул. С. Кемського, 3- В – підготовка насосного обладнання до хімічної промивки котлоагрегатів.
8. Вул. Шевченка, 46 – ремонтні роботи котлоагрегатів.
9. Вул. Черемушки, 61 – ППР розподільчої шафи – 0,4 кВт котлоагрегатів; налагодження та тестування блоків контролю котлоагрегатів; ППР електроприводів мережевих та підживлювальних насосів.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття від багатоквартирних житлових будинків – 2035 м3. Приватний сектор – 650 м3. Захоронення – 3150 м3. Прибирання парку та скверів – 25 м3. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища – 180 м3. Вивезення великогабаритного сміття – 30 м3.
2. Викошування газонів (вул. Шевченка, міський пляж, вул. С. Кемського, кладовище по вул. С. Кемського); стрижка живоплоту (вул. І. Франко); ремонт МАФів (парк «Древлянський»).
3. Прибирання змету (вул. Шатрищанська, вул. В. Сосновського, вул. Київська); профілювання дорожнього покриття (р-н «Бровар», р-н «Пашини», вул. Шатрищанська); прибирання дорожнього покриття спецтехнікою після виконання робіт з ямкового ремонту пневмоструменевим методом (вул. І. Франка, вул. Грушевського, вул. І. Богуна, вул. Поліської Січі, вул. Генерала Кульчицького); прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Встановлення кронштейнів для ліхтарів (шляхопровід); демонтаж та монтаж ліхтарів (шляхопровід); усунення ушкодження (вул. 1 Травня, вул. Житомирська, вул. С. Кемського); заміна губок тримача запобіжника (вул. Зв’язківців); нанесення дорожньої розмітки по місту.
5. Утримання вулично-дорожнього покриття (ямковий ремонт по вул. Музейна, вул. Б. Хмельницького, вул. Князя Ярослава Мудрого, вул. Сергія Романчука); поточний ремонт систем зливової каналізації (вул. Базарна Площа)