**Інформація про виконані роботи**

**за період з 22.05.2023 по 26.05.2023 року**

**КП «Водоканал»**

Земляні роботи:

* вул. Каштанова, 18 – розкопка, замінено частину труби Ø50, муфта Ø50, встановлено згони Ø50;
* підвищувальна станція район Київська – заміна труби Ø300 – 100 м.п., зварювальні роботи, встановлено 2 муфти Ø300

Із колодязя:

* вул. Т. Кралі, 76 – набивка сальника;
* вул. Дружби, 4 – встановлено хомут Ø100;
* вул. І.Котляревського, 87 – піджим гідранта;
* вул. Маяковського, 87, вул. Ковельська – чистка колодязя;
* вул. Селезньова, 177 – механічне відключення, заміна вентиля Ø40 та муфти Ø40

Накрито колодязь з/б кришкою по вул. Шевченка, 34

Обстеження пожежних гідрантів: казначейство, вул. Маяковського, вул. Ковельська.

Всього виконано 58 заявок по каналізації

**КП «Теплозабезпечення»**

1. Вул. Каштанова, 15-А – заміна трубопроводів холодної води ППР Ø32 – 30 м.п., ППР Ø20 – 8 м.п, обв’язка підживлювального насосу.
2. Вул. Грушевського, 68-Б – промивка ППР Ø40 – 4 м.п. та котлів – 3 шт.
3. Обкошування території котелень: вул. Каштанова, 15-А, вул. Грушевського, 52-Д, вул. Черемушки, 4-А, вул. 1-го Травня, 35-Б, вул. І. Франка, вул. С. Кемського, 3-В, вул. Героїв Небесної Сотні.
4. Вул. Київська, 1-А – промивка котлів – 2 шт.
5. Вул. Ольгинська, 4-Г – промивка котлів – 4 шт.
6. Вул. Шевченка, 8-А – демонтаж трубопроводів холодної води, встановлення теплових лічильників після держповірки – 4 шт.
7. Вул. С. Кемського, 3-В – промивка котла – 1 шт.
8. Ремонт запірної арматури Ду 50 – 2 шт, Ду 100 – 1 шт, Ду 150 – 2 шт.
9. Вул. Франко, 6 – ремонт підлоги – 4 м2, покраска підлоги – 24,5 м2, шпаклювання стін – 33 м2, покраска стін – 45 м2.
10. Вул. Ольгинська, 4 – шпаклювання, побілка стін – 25 м2, покраска підлоги – 9 м2.
11. Вул. Шевченка, 46 – ремонт котла №3.
12. Вул. Шевченка, 86 – ремонт запірної арматури Ду 50 – 7 шт, Ду 100 – 10 шт, Ду 200 – 4 шт., промивка котлів – 3 шт.
13. Вул. Древлянська, 20 – поточний ремонт газового обладнання.
14. Зняття вузлів обліку газу по дільниці №5 – 5 шт.
15. Ремонт двигуна, заміна прокладки ГРМ автомобіля ГАЗ 33023. Підготовка до фарбування автомобіля ГАЗ 53КО503.
16. ППР робочих щитів котлоагрегатів – 0,4 кВ ППР – 5 шт.
17. ППР електроприводів мережевих та підживлювальних насосів – 1 шт.
18. ППР освітлювальних ліній по вул. А. Мельника, 5.

**КВГП**

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття від багатоквартирних житлових будинків – 2028 м3. Приватний сектор – 655 м3. Захоронення – 3052 м3. Прибирання парку та скверів – 19 м3. Прибирання кладовищ – 120 м3. Встановлення та заключення договорів на вивіз ТПВ в с. Вороневе.
2. Викошування газонів (парк «Древлянський», вул. Грушевського, пам’ятник «Св. Покрови»); прибирання кладовища по вул. І. Котляревського; підв’язування вертикальних ялівців (парк «Древлянський»); висаджування квітів (площа міськвиконкому, парк «Древлянський»); олійне фарбування МАФів (парк «Древлянський»).
3. Прибирання змету (вул .Семашко, шляхопровід, вул. Залізнична); згрібання трави після косіння (парк «Древлянський»); прибирання дитячого майданчика (площа міськвиконкому); профілювання вулиць (пров. Ковельський, кладовище по вул. І. Котляревського, р-н «Житомирська»); прибирання дорожнього покриття спец.технікою (вул. Грушевського, вул. І. Франка, вул. Шевченка, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Семашко, вул. В. Сосновського, вул. 1 Травня); прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.
4. Ремонт вуличного освітлення (вул. Південний Пост); демонтаж та монтаж ліхтарів (площа міськвиконкому); нанесення дорожньої розмітки по місту.
5. Підготовка під асфальтування (вул. В.Сосновського); ремонт сходів (парк «Древлянський»); ремонт пам’ятника «Князю Малу»; ремонт плитки біля пам’ятника «Князю Малу»; технічне обслуговування зливової каналізації (перехрестя вулиць І. Котляревського – Черемушки)